93.有创血压监测仪 1台

一、标准配置：有创血压监护、操作手册、传感器线1根、1电源线1根、有创压力传感器1个

二、技术参数：

1、可植入方式监测多个位置的血压：主动脉、主静脉、肺动脉、左动脉、股动脉、颅内压强等

2、快速清零按钮，便于快速开始新的测量

3、带红外打印机接口，便于数据导出

4、重量：≤2kg

质保2年，2小时响应，24小时到场。

设备中标后负责安装到位，交由采购方验收后使用。