111.自动点药机 1台

1.电源：220V AC 50HZ。

2.功率：50W。

3.外形尺寸：≥270（L)×≥220(W)×≥240(H)mm。

4.体积小巧，适合各种工作空间，设备移动性好，重量小于12KG。

5.操作简洁，全智能化操作。

6.充分考虑使用安全，设计相关警示标志及意外即停装置。

7.配备有漏斗式抽屉盒，可直接进行装瓶或包装。

★8.点数精确率高达99.99%

●9.可以点各种形状的片剂和胶囊，高速度可以达到每分钟700片（或粒）。

质保2年，2小时响应，24小时到场。

设备中标后负责安装到位，交由采购方验收后使用。