55.动态心电血压记录仪 1台

一、配置要求：

1、动态心电血压记录仪5个；

2、电脑1台；

3、打印机1台。

二、技术参数

1.工作模式：单心电、单血压、心电血压二合一三种工作模式；

2.记录时间：1-3天连续记录，记录时间参数可设置；

3.心电采样：32000点/秒，存储250-1000点/秒，参数可设置；

4.A/D精度：24位

5.频响范围：0.05-60Hz
6.动态范围：±20mV

7.血压测量：示波震荡法

8.测量范围：收缩压40-260mmHg，舒张压20-210mmHg，心率：40-200bpm

9.心电检测：心动过缓、心动过速、停搏、早搏、ST段异常

10.体位检测：内置加速度传感器，连续记录体位和运动状态信息

●11.蓝牙传输：支持，可连接APP支持数据远程实时发送

●12.信息显示：OLED液晶显示屏≥3英寸，支持记录中随时查看心电波形及回顾血压测量值

13.电脑配置不低于以下标准：处理器i5以上、处理器主频2.0GHz-3.5GHz、硬盘≥500G、显示器22英寸、分辨率≥1920×1080；配备激光彩色打印机。

14.存储介质：SD卡，存储容量8-32GB可选。

15.工作电源：2节5号电池

质保2年，2小时响应，24小时到场。

设备中标后负责安装到位，交由采购方验收后使用。