113.医用配药抽吸泵 2台

1、主要功能：集调速，流量，分装为一体的医用配药抽吸泵。

2、不锈钢铸成型材料，整体美观，整洁，轻便，外形小巧。便于手拿和携带。

3、驱动部分采用步进电机，转速精度高，电机运作平稳，噪音小适用于实验室、静脉用药集中调配中心等低噪音的要求。

4、满足不同仓位药物配置需求。

5、高效快捷、药物抽吸彻底、避免针头暴露污染、减少职业伤害和有害药物污染环境。

6、适合于难容、贵重、抗肿瘤药物、大容量肠外营养液和连续集中大量配药。

质保2年，2小时响应，24小时到场。

设备中标后负责安装到位，交由采购方验收后使用。

医用配药抽吸泵属配套使用试剂耗材的医疗设备，设备预估使用寿命为 10 年，该设备主要用于开展  静脉用药无菌配置 项目，每年开展静脉用药调配量  700000  袋，耗材预算金额 0.164 元/袋，设备全生命周期内使用耗材预算金额为：10*700000*0.164=114.8万元/台。