71.全自动精浆生化仪 1台

1、主机：随机开放式/分立式；

2、测试速度：测试速度：双试剂速度 ≥150 测/时；

3、测试方法：（1）终点法，（2）点终点法，两点法，速率法；

4、样本盘：≥40 个样本位；

5、反应杯位：≥44 个，反应杯可以循环使用非一次性反应杯；

6、反应时间：10 分钟；

7、试剂盘：≥80 个试剂位，试剂盘 24 小时不间断冷藏；

8、样本量：2-30μl，0.1μl 步进；

9、试剂量：20-300μl，1μl 步进；

10、最小反应液量：≥150μl；

11、耗水量：≤8 升/小时；

12、波长：340nm---800nm（8 个波长,可选配增加 4 个波长）；

13、通信接口：TCP/IP 网络接口；

14、检测项目：精浆果糖（酶法）、精浆柠檬酸、精浆酸性磷酸酶、精浆锌、精浆中性α-葡糖苷酶、精浆（液）乳酸脱氢酶同工酶X、精浆弹性蛋白酶、精子顶体酶、精浆肉碱；

15、仪器配置清单包括全自动生化分析仪主机一台；与仪器配套软件一套；电脑一台；打印机一台；UPS电源一套。

质保2年，2小时响应，24小时到场。

设备中标后负责安装到位，交由采购方验收后使用。

全自动精浆生化仪 属配套使用试剂耗材的医疗设备，设备预估使用寿命为  10  年，该设备主要用于开展     生殖男性精浆生化  项目，设备全生命周期内使用的耗材试剂预算金额为：   293.2   万元/台。

试剂/耗材1：

设备开展    精浆锌检测  项目，每年开展治疗 800 人次，耗材预算金额  34  元/人次，全生命周期内开展该项目使用耗材预算金额为 0.08*34*10=27.2 万元/台。

试剂/耗材2：

设备开展   精浆果糖检测  项目，每年开展治疗 800 人次，耗材预算金额 22 元/人次，全生命周期内开展该项目使用耗材预算金额为  0.08*22*10=17.6  万元/台。

试剂/耗材3：

设备开展   精浆酸性磷酸酶检测  项目，每年开展治疗 800 人次，耗材预算金额  26  元/人次，全生命周期内开展该项目使用耗材预算金额为  0.08*26*10=20.8  万元/台。

试剂/耗材4：

设备开展   精浆中性α-葡糖苷酶检测  项目，每年开展治疗 800 人次，耗材预算金额  34  元/人次，全生命周期内开展该项目使用耗材预算金额为  0.08*34*10=27.2  万元/台。

试剂/耗材5：

设备开展   精浆柠檬酸检测  项目，每年开展治疗 800 人次，耗材预算金额  34  元/人次，全生命周期内开展该项目使用耗材预算金额为  0.08*34*10=27.2  万元/台。

试剂/耗材6：

设备开展   精浆肉碱检测  项目，每年开展治疗 800 人次，耗材预算金额  68  元/人次，全生命周期内开展该项目使用耗材预算金额为  0.08*68*10=54.4  万元/台。

试剂/耗材7：

设备开展   精浆超氧化物歧化酶检测  项目，每年开展治疗 800 人次，耗材预算金额  34  元/人次，全生命周期内开展该项目使用耗材预算金额为  0.08*34*10=27.2  万元/台。

试剂/耗材8：

设备开展   精子顶体酶检测  项目，每年开展治疗 800 人次，耗材预算金额  51  元/人次，全生命周期内开展该项目使用耗材预算金额为  0.08*51*10=40.8  万元/台。

试剂/耗材9：

设备开展   精液弹性蛋白酶检测  项目，每年开展治疗 800 人次，耗材预算金额  51  元/人次，全生命周期内开展该项目使用耗材预算金额为  0.08*51*10=40.8  万元/台。

试剂/耗材10：

设备开展   精浆生化分析仪专用清洗剂  项目，每年开展治疗 1000 人次，耗材预算金额  10  元/人次，全生命周期内开展该项目使用耗材预算金额为  0.1*10*10=10  万元/台。

综上，该设备全生命周期内使用耗材预算金额为 27.2+17.6+20.8+27.2+27.2+54.4+27.2+40.8+

40.8+10=293.2 万元。