109、高速气涡轮手机（T3 MiNi Midwest）50把

1.规格型号：西诺德T3 MiNi Midwest

2、技术参数

2.1转速（rmp） approx.410,000

2.2头部直径（mm）10.2

2.3头部高度（mm）12.7

2.4功率（W） 24

2.5重量（g）47

2.6车针规格  直径1.6FG

2.7驱动气压（bar） 2.3-3.0

3、主要特性

3.1德国制造。                                                                            3.2 30W最强劲涡轮手机。                                                                    3.3四点喷雾，静音效果。                                                                 3.4不锈钢机头和机身。                                                                      3.5耐用的陶瓷滚珠轴承。                                                                  3.6机头的尺寸令操作视野更佳。

质保2年，2小时响应，24小时到场。

设备中标后负责安装到位，交由采购方验收使用。