146、内窥镜冷光源 2台

1.规格型号：狼牌5160001

2.光导束感应：必须插入光导束才会亮

3.灯泡寿命：>30000小时

4.色温≥6500K

5.专用光纤接口

6.工作电压：100 - 240 V a.c.，50 / 60 Hz，低压补偿，过压保护，有非安全报警提示

7.意外断电后会自动安全重启（10秒内重启，超出10秒进入待机模式）

质保2年，2小时响应，24小时到场。

设备中标后负责安装到位，交由采购方验收使用。