- 149、Stryker1288高清关节镜刨削手柄

- 1把

- 1.规格型号：史赛克00375704500

- 2.带有射频识别技术RFID，自动识别各种刨刀及磨头型号，并自动激活与之最匹配的运转模式。

- 3.单向转最高速≥12000rpm，多档可调。

- 4.按键式刀头释放，刀头拆装简单，无需工具。

- 5.手控按键具有不同颜色及数字标识。

- 6.具备可360°旋转带角度的吸引接头，吸引力强，避免管路缠绕现象。

- 7.马达类型：无碳刷马达设计，无霍尔元件。

- 8.具备自动扭力反馈系统。

- 9.可高温高压消毒。

- 10.具有吸引控制调节功能。

- 保修2年，2小时响应，24小时到场。

设备中标后负责安装到位，交由采购方验收使用。