147、Stryker1288高清关节镜镜头 5套

1.规格型号：史赛克0502104030（膝关节镜头3个、肩关节镜头2个）

2.视场中心角分辨力≥1.7。

3.有效景深范围3-100mm。

4.直径4mm ，视向角30°。

5.可高温高压消毒，有明确标示。

6.内镜自带多种光纤转接头，种类≥3种。

7.蓝宝石镜面。

8.激光焊接。

9.配套使用套管1套，快速锁定，带两个旋转阀门。

10.配套使用闭孔器、穿刺椎1套。

质保2年，2小时响应，24小时到场。

设备中标后负责安装到位，交由采购方验收使用。