1.低温血液滤白柜 1台

1、内部全不锈钢设计，两侧中空绝热玻璃，使柜内明亮，卫生。

2、内部三维立体循环风设计，超大的过滤落差可使血液迅速、完全地流经过滤器，到达回落袋中。

3、独特的电动升降架两排，可以使工作人员摘挂血袋方便，并且可以做病毒灭活等血袋悬挂的操作使用。

4、透明吹幕帘和风幕帘，防止冷气外泄，使柜内温度更均匀和精准，并且保护工作人员长期受冷风侵扰。

5、双不锈钢管座吊架，牢固耐用，比单个吊架的利用率大大提高，每个吊架配备不锈钢挂钩50个。

6、独特的紫外线消毒功能，更卫生、安全。

7、外置进口制冷机组，消除了设备室内的噪音及散热问题。

8、设备尺寸可以根据用户需要进行定制（参考外形尺寸≥1500mm（长）×900mm（宽）×2200mm（高））。

9、操作台面尺寸：≥1400mm（长）≥×600mm（宽）≥×1700mm（高）。

10、压缩机：采用进口压缩机组。

11、功率：≥2200W。

12、电压：220V或380V。

13、可控控温范围：≥0℃～10℃。

保修2年，2小时响应，24小时到场。

设备中标后负责安装到位，交由采购方验收使用。