9.融浆机 1台

1.融浆方式:恒温循环式；

2.温度控制:范围30～41℃，控制精度±1℃。

3.水箱水温有监控，以保障血浆解冻时的绝对安全。

4.最大化浆量≥24袋，全负荷解冻时间≤30min。

●5.多种解冻模式:具有常规解冻、浮动终点解冻、程序降温、手控、急诊模式可选。

6.摆动频率:血浆解冻时解冻框的摆动频率≥20次/min。

保修2年，2小时响应，24小时到场。

设备中标后负责安装到位，交由采购方验收使用。