8.﹣80°低温冰箱 2台

1、箱内温度 -86℃～-40℃，可调。

2、微电脑控制。

3、有效容积≥419L。

4、具有运行指示灯，正常运行显示绿色，出现报警或故障显示红色或黄色。

5、具有多种故障报警模式。

6、多重保护功能。

7、采用环保制冷剂，制冷效率高，节能环保。

保修2年，2小时响应，24小时到场。

设备中标后负责安装到位，交由采购方验收使用。