6.储血冰柜（-20℃） 2台

1、箱内温度：-10℃～-30℃，可调节。

2、有效容积：≥270L。

3、人性化设计、带调节脚轮、低噪音。

4、多重保护功能。

5、脚轮+底脚设计，便于移动和锁定。

6、微电脑控制，LCD数字显示箱内温度，显示精度0.1℃；

7、具有多种故障报警：高温报警、低温报警、传感器故障报警、断电报警、超温限报警，24小时内高低温报警信息记录查看功能；

8、具有两种报警方式：声音蜂鸣报警、灯光闪烁报警；

9、多重保护功能：开机延时保护、停机间隔保护、显示面板密码保护、断电记忆数据保护、传感器故障保护运

保修2年，2小时响应，24小时到场。

设备中标后负责安装到位，交由采购方验收使用。