4.智能野战采血秤 6台

1、量程：0～1200ml。

2、分度值：2ml。

3、采液速度：0.5～3ml/s。

4、摆动角度：13°±2°。

5、摆动频率：30±2r/min。

6、采液误差：±2%。

7、报警：声光报警。

保修2年，2小时响应，24小时到场。

设备中标后负责安装到位，交由采购方验收使用。