2、体外冲击波治疗仪 1台

1、主机、手柄、冲击头为同一品牌同一制造商生产，非组装机。

1.1治疗手柄配置：设备配置恒定能量治疗手柄一把，为保证治疗手柄输出能流密度恒定，冲击撞块在弹道内回弹采用瞬间负压吸引技术，非磁吸式技术。

1.2、设备标配≥5个不同规格的钛合金冲击头。

1.3、最大能流密度≤0.6mj/mm2。

1.4、设备配置直径≥36mm大面积放散状冲击头。

1.5、所有冲击头都具有伸缩功能，有施压指示器，带有压力刻度。

1.6、手柄自带计数器，记录手柄累计使用次数。

1.7、所有冲击头均可134℃高温高压消毒。

2、可移动式柜式主机系统（包括：主机、台车、空气压缩机）。

2.1、主机与空气压缩机分离，空气压缩机为油压式，三级过滤，并具备大容量储气罐，保证治疗效率。

2.2、工作频率：4、6、8、10Hz。

2.3、工作压力：1.5bar-4bar 治疗时连续可调。

2.4、电源供应（伏特）：100～40VAC。

2.5、电源频率：50～60Hz。

2.6、最大正输出压力：≥11.2MPa。

3、产品认证：

3.1、CFDA认证；CE认证；FDA认证，提供认证证书。

3.2国家食品药品监督管理局有≥9款冲击头注册。

3.3注册证产品适用范围要求：不能以辅助治疗为产品适用范围。

3.4产品适用范围（医疗器械注册登记表内有注明）：肩钙化性肌腱炎、肩峰下疼痛综合症、网球肘、股骨大转子疼痛综合症、髌骨尖综合症、胫骨结节骨软骨炎、胫骨内侧应力综合症、止点性跟腱炎、非止点性跟腱炎、足底筋膜炎、肌筋膜疼痛综合症、特异性和根性腰背疼痛综合症。

质保2年，2小时响应，24小时到场。

设备中标后负责安装到位，交由采购方验收使用。