5.全自动化学发光免疫分析仪 1台

1.前置式轨道三线多通道，随时连续进样，支持自动重测。
2.样本放入区可同时装载≥300个样本
3.具有样本架自锁紧防倾倒和防脱落功能
4.能够自动识别不同的样本容器，对异常液面智能识别和报警，确保加样的准确性。样本针清洗方式：瀑布式真空气吸清洗
5.支持微量样本杯、原始采血管、塑料试管
6.试剂针：具备液面探测、随量跟踪、立体防撞、气泡检测等功能
7.同时具备非接触式偏心涡旋混匀和超声混匀两种技术。
8.生物防风险设置，可进行反应后物质固体和液体分离技术
9.磁分离机构布局：单独磁分离盘，4重磁分离清洗，底物注入
10.校准方式：内置主曲线，二维码识别，配套校准品校正，符合国际量值溯源体系要求。
11.测试申请模式：支持≥3种测试申请模式（顺序模式、样本架号模式、条码模式）。
12.拓展功能：具有模块化拓展功能，可以免疫双模块级联；也可以与同品牌全自动生化仪联机。
13.全部检测项目要≥65项
14.校准质控要求:采用原厂质控品和校准品，满足溯源性要求，并提供溯源性文件。要求提供原厂校准品和质控品的注册证
15.能够支持带条码的校准品和质控品上机直接检测

质保2年，2小时响应，24小时到场。

设备中标后负责安装到位，交由采购方验收使用。

专机专用设备与耗材价值占比情况

开展多类项目:

全自动化学发光免疫分析仪 属配套使用试剂耗材的医疗设备，设备预估使用寿命为8年，该设备主要用于开展 传染病、甲功、肿瘤标志物、性激素、心肌、贫血、骨代谢、肝纤维化、炎症、高血压等项目，设备全生命周期内使用的耗材试剂预算金额为:4791.676元/台。

试剂/耗材1:

设备开展传染病项目，每年开展治疗15000人次，耗材预算金额39.4元/人次，全生命周期内开展该预目使用耗材预算金额为15000×39.4×8=472.8万元/台。

试剂/耗材2:

设备开展甲功项目，每年开展治疗10000人次，耗材预算金额53.05元/人次，全生命周期内开展该项目使用耗材预算金额为10000×53.05×8=424.4万元/台。

试剂/耗材3:

设备开展肿瘤标志物项目，每年开展治疗15000人次，耗材预算金额99.36元/人次，全生命周期内开展该项目使用耗材预算金额为15000×99.36×8=1192.32万元/台。

试剂/耗材4:

设备开展性激素项目，每年开展治疗5000人次，耗材预算金额110.595元/人次，全生命周期内开展该项目使用耗材预算金额为5000×110.595×8=442.38万元/台。

试剂/耗材5:

设备开展心肌 项目，每年开展治疗5000人次，耗材预算金额140.02元/人次，全生命周期内开展该项目使用耗材预算金额为5000×140.02×8=560.08万元/台。

试剂/耗材6:

设备开展贫血项目，每年开展治疗5000人次，耗材预算金额40.04元/人次，全生命周期内开展该项目使用耗材预算金额为5000×40.04×8=160.16万元/台。

试剂/耗材7:

设备开展骨代谢项目，每年开展治疗3000人次，耗材预算金额87.69元/人次，全生命周期内开展该项目使用耗材预算金额为3000×87.69×8=210.456万元/台。

试剂/耗材8:

设备开展肝纤维化项目，每年开展治疗5000人次，耗材预算金额117.32元/人次，全生命周期内开展该项目使用耗材预算金额为5000×117.32×8=469.28万元/台。

试剂/耗材9:

设备开展炎症项目，每年开展治疗15000人次，耗材预算金额36.69元/人次，全生命周期内开展该项目使用耗材预算金额为15000×36.69×8=440.28万元/台。

试剂/耗材10:

设备开展高血压项目，每年开展治疗10000人次，耗材预算金额52.44元/人次，全生命周期内开展该项目使用耗材预算金额为10000×52.44×8=419.52万元/台。

综上，该设备全生命周期内使用耗材预算金额为4791.676万元