2.全自动核酸提取仪2台

1.可从咽拭子、血清、血浆、全血、增菌液、组织、干血斑等多种类型的样本中实现全自动、快速提取到所需要的目标核酸

2.提取方式:磁珠法,磁珠回收率：≥95%

3.污染防控：内置紫外，空气过滤系统

4.最大处理样本数量：一次性完成1～96个样本的全自动提取

5.恒温模块控温准确度：测定值和设置的温度差值绝对值≤1℃。

6.恒温模块温度均匀性：温度差值应在±1℃。

7.提取模块温度准确度：测定值和设置的温度差值绝对值≤1℃

8.配套试剂：具有预封装的病毒、全血、细菌、组织、干血斑等配套提取试剂盒

质保2年，2小时响应，24小时到场。

设备中标后负责安装到位，交由采购方验收使用。