3、基因扩增仪1台

1.工作温度：15～40℃

2.工作和存储湿度：20～80%

3.用途：用于体外核酸片段扩增，核酸定性检测

4.容量：96孔

5.PCR管：0.2 ml 单管、八连管、96孔板

6.升温速率（max）：≥ 4 ℃ /sec

7.温度梯度：同时运行≥5个不同温度；

温度梯度范围：30 ～ 100℃；温差范围：1 ～ 25℃

8.断电保护功能，恢复供电后继续完成未完成的程序

9.温度一致性：≤± 0.5°C

10.温度显示分辨率：0.1℃

11. 温控范围：1～100℃

12.温控精度： ≤± 0.5 ℃

质保2年，2小时响应，24小时到场。

设备中标后负责安装到位，交由采购方验收使用。