1、生物安全柜2台

1.噪音：≤65dB

2.外部尺寸：≥（L×D×H）1500mm×750mm×2200mm

3.内部尺寸：≥（L×D×H）1350mm ×520mm×640mm

4.II级A2型生物安全柜

5.工作区适合2人操作

6.具有紫外灯一键式预约功能

7.实时显示系统运行情况

质保2年，2小时响应，24小时到场。

设备中标后负责安装到位，交由采购方验收使用。