- 10.紫外线消毒车 5台

1.紫外线消毒车主要材料由碳钢板制成，全铝合金型材专用灯臂

1.灯管功率：≥30W×2

2.灯管数量：2支

3.辐照强度：≥214uw/cm²

4.移动可折叠，可多角度调节：0～180°

5.定时器时控范围≥0～60min

7.电源线长：≥1.8米

质保2年，2小时响应，24小时到场。

设备中标后负责安装到位，交由采购方验收使用。