- 幽门螺旋杆菌测定仪 1台

- 1、一键式操作完成测量,操作界面直观简便，无需专业人员；

- 2、分析速度＜2分钟/对样品；

- 3、开机预热时间≤20分钟；

- 4、检测样品浓度范围1%--6%；

- 5、全中文界面，病人信息存储及查询功能；

- 6、完善的仪器自检功能，随时进行仪器核心部件的的检测判断；

- 7、精密度：δsd不超过0.2‰，C.V.不超过±1%；

- 8、稳定性：在8小时内测量，C.V.不超过±1%；

- 9、 孔间差：△δ不超过0.3‰；

- 10、 准确性：测定DOB在10的气体，偏差不超过±10%；

- 11、CO2线性：CO2浓度在1%～6%范围内，相关系数R≥0.99；

- 12、大于或等于10通道以上机型；

- 13、红外光源，高效率、长寿命、低衰减；

- 14、要求提供设备配套使用的尿素13C呼气试验药盒所提供的制剂剂型既能有效规避假阳性又能有效规避假阴性；

- 15、要求提供设备配套使用的尿素13C呼气试验药盒所提供的采样系统有完好的呼气结束瞬间密闭装置（其中的呼气样品袋须内置自动止回阀），以保证呼出气样品合格的密闭性，不有丝毫泄露；

- 16、要求提供设备配套使用的尿素13C呼气试验药盒所提供的制剂采样时长不超过20分钟，最大限度减少医护人员工作量及患者的待诊时间；

- 17、设备接口为止回阀专用适配器接口，可接驳内置止回阀的专用自动密封气袋；

保修2年，2小时响应，24小时到场。

设备中标后负责安装到位，交由采购方验收使用。