- 8、便携式电子血压计 20台

- 1、液晶显示屏：≥3.8英寸

- 2、显示方式：LCD数字显示

- 3、脉搏测量范围：40～200次/分钟

- 4、压力测量范围：0～300mmHg/（0.0～40.0kPa）

5、压力精度：±3mmHg(±0.4kPa)

- 6、加压方式：自动加压

7、电源方式：插电，电池供电

- 质保2年，2小时响应，24小时到场。

- 设备中标后负责安装到位，交由采购方验收后使用。