- 11、血糖仪 10个

- 1、类别：动态监测

- 2、调码方式：全自动免调码

- 3、及时提示：高低血糖提示

- 4、检测范围：0.6～30mmol/L

- 5、血样量：1uL

- 6、检测时间：≤10s

- 7、记忆组数≥250组，

- 8、自动关机:15s-3min

- 9、2节7号电池供电

- 质保2年，2小时响应，24小时到场。

- 设备中标后负责安装到位，交由采购方验收后使用。