- 13、医用推车 3台

- 1.采用优质加厚不锈钢材质、可单独将床板抬下，车架旁带护栏

- 2.车轮特点：万向防滑可刹车车轮

- 3.长度：≥200cm

- 4.宽度：≥65cm

- 5.高度：≤75cm

- 6.护栏高度：18cm

- 质保2年，2小时响应，24小时到场。

- 设备中标后负责安装到位，交由采购方验收后使用。