42、手术放大镜 2台

★1基本要求：医用放大镜是利用光学装置放大伤口的医疗设备。★2资质认证：具有国家药监局下发的一类医疗器械备案凭

3技术和性能参数

3.1总体要求：手术放大镜

★3.2放大倍数：≥5.0倍

★3.3 重量：≤80克

★3.4 视野范围：工作距离40cm时的视野直径不小于7cm

3.5景深：20cm，完美的景深，提供真实的色彩还原

3.6视觉要求：术视野中无丝毫变形，无手术疲劳及眩晕发

3.7镜框材质：硬铝合金

3.8镜腿材质：钛合金

3.9放大镜主体(滚筒)材质：聚碳酸酯

3.10眼镜镜片 & 放大镜镜片：MR

质保2年，2小时响应，24小时到场。

设备中标后负责安装到位，交由采购方验收使用。