12、雪花制冰机 1台

★1基本要求：可以完成实验室制冰要求。

★2资质认证：非医疗产品无需医疗器械证

3技术和性能参数

★3.1冰型：不定形的细小颗粒雪花状碎冰；

3.2具备一键式制冰功能，且冰满自动停机;

3.3储冰桶采用无氟聚氨酯发泡;

3.4环保制冷剂，R134A；

★3.5配备液晶显示屏显示，可呈现运行中各种状态；

★3.6配备语音提示系统，可播报机器运行状态；

3.7产量≥20KG/24h 储存量≥5kg

4报警及安全指标：设备指标异常提示和安全报警声、光指示

5配置需求：对设备软件、硬件、器械、配件耗材配置及数量要求。

质保2年，2小时响应，24小时到场。

设备中标后负责安装到位，交由采购方验收使用。