3、超声波治疗仪 1台

★1基本要求:超声波治疗仪是一种深层次的热疗，可以渗透到肌肉的下面，可以促进血液循环，愈合伤口和缓解疲劳的肌肉和韧带，通过影响神经系统有效的缓解疼痛，适用于慢性软组织伤痛、关节炎、风湿病，儿童支气管肺炎、支气管炎，儿童消化系统等疾病。

★2资质认证:具有第二类医疗器械注册证

3技术和性能参数

3.1便携式机型，≥7寸彩色液晶显示。

★3.2 仪器具有两种治疗频率：1MHz和3MHz。

3.3输入功率：≤100VA。

3.4绝对最大有效声强：≤3.0W/cm2。

3.5波束类型：准直型。

3.6波束不均匀系数：≤8.0。

★3.7十种占空比：10%～100%可调，步进为10%。

3.8治疗时间：≤30分钟。

3.9输出模式：≥9档脉冲模式和连续模式。

★3.10治疗头：仪器配有 1MHz和3MHz治疗探头，两治疗探头独立控制，可同时使用，互不干扰。

3.11磁疗帽包括成人款和儿童款。

3.12报警及安全指标:设备指标异常提示和安全报警声、光指示。

★4零配件报价:提供由生产企业全国统一报价清单。

质保2年，2小时响应，24小时到场。

设备中标后负责安装到位，交由采购方验收使用。