17、植入式输液港训练模型 1台

★1主要用途：模拟输液港维护、静疗基地专科护士培训带教。2资质认证 ：有医疗器械注册认证 。

1. 技术和性能参数

3.1材质：高分子材料 材质触感：仿真触感 性能参数：可练习输液港针的穿刺（不限次数）。

3.2具有成人右侧胸部、肩部及外展90°的右侧手臂。

3.3内含解剖走行精准的上肢动静脉，可在超声设备及X光机下成像。

3.4支持超声引导下PICC穿刺置管术、植入式静脉输液港（PORT）植入术等静脉穿刺置管技能培训。

1. 配置需求

4.1电动分流式静脉血液循环系统机座1套；

4.2高模拟胸部输液港模型1个；

4.3输液港无损穿刺针1套；

4.4铝合金包装箱1个；

4.5 12V充电器及充电线各1个；

4.6输液港（化疗泵）的护理；

4.7仿真皮肤更换垫2个；

4.8模拟静脉血浆粉10袋。

质保2年，2小时响应，24小时到场。

设备中标后负责安装到位，交由采购方验收使用。