- 131.免散瞳眼底照相机 1台

- 1、视场角度:≥45°

- 2、工作距离:≥42mm

- 3、拍摄类型:免散瞳彩照，散瞳彩照、无赤光照、眼前节照相机

- 4、辅助定位功能:双圆点

- ★5、对焦方式:自动对焦+劈裂线手动聚焦

- ★6、固视灯:内置11点LED固视灯+外置固视灯，颜色均为绿色。

- 7、数码采集形式:外置单反相机

- ★8、瞳孔模式切换:≥2档(M档，S档老年小孩专用)

- 9、最小拍摄瞳孔直径: ≤3.3 mm

- 10、采集像素:≥2400万像素

- 11、额托上下调节方式:旋钮转轮

- 12、仪器移动:主机光学体可实现上下，左右摆动。

- 13、与患者接触部分:额托，头托以及其支架均采用绝缘塑料，确保电气安全。

- 14、光源亮度调节:无极调节

- 15、 主机工作站连接方式: USB连接

- ★16、配套影像系统软件:配备影像系统，并取得国家版权局登记证书。

- 质保2年，2小时响应，24小时到场。

- 设备中标后负责安装到位，交由采购方验收后使用。