- 154-14.观片灯 4台

- 1.外形尺寸(长*宽*厚)：≤1198*506*25

- 2.阅片尺寸(长*宽)：≥1080*425

- 3.最大功耗(W)	：≤90W

- 4.光源类型：超亮度SMD LED 光源寿命10万小时

- 5.散热方式：采用导热系数高的整块铝基板

- 6.色温,寿命：色温8000K 光源寿命10万小时

- 7.输入电源电压,频率：采用电压自适应内置式电源 AC90--240V 50/60HZ

- 8.观察屏亮度调节范围：采用PMW数字调光技术，3位数码显示100档连续可调 亮度范围：0--4500mcd

- 9.感应功能：插片自动感应 即插即亮 取片即熄

- 10.观察屏均匀性：≥90%

- 11.夹片方式：弹力硅胶夹片装置

- 12.认证：产品通过了欧盟CE认证和ROHS认证

- 质保2年，2小时响应，24小时到场。

- 设备中标后负责安装到位，交由采购方验收后使用。