- 150-2.视功能检查设备 1台

- 1.倍率 1.65，视场≥56mm；
2.红光（λ=640nm）闪烁系统；
3.左右镜筒可饶竖轴转动：集合 50°，发散 40°；
4.左右镜筒可饶横轴转动： ±30°
5.左右镜筒中画片对光轴上下移动：±10△；
6.左右镜筒中画片可饶光轴转动：±20°；
7.瞳距调节范围 45-75mm
8.暗室照明灯：对称式设计，LED 面发光器
9.仪器照明装置：LED 发光器

- 10.海丁格刷装置，速度可调节：50~100 转/分
11.闪烁装置：手动和自动两种
12.自动闪烁频率调节范围 30~300 次/分,十档准确分级
13.自动闪烁明暗交替方式：一周期中 1/4 点 3/4 灭;
1/2 点 1/2 灭;3/4 点 1/4 灭;
14.自动闪烁装置种类：左右同时点灭;左右交替点灭;
左右一方常点，另一方常灭;左右一方点灭，另一方常点或常灭

- 质保2年，2小时响应，24小时到场。

- 设备中标后负责安装到位，交由采购方验收后使用。