- 153-6.铲式担架车 2台

- 一、技术参数

- 材质：高强度铝合金

- 展开尺寸：≥185*50*3cm

- 折叠尺寸：≥92.5*50*7cm

- 净重：≤6.5kg

- 担架车车身高：75cm-80cm

- 二、配置及技术特点：

- 1.主要材料为高强度铝合金进行硬化和表面处理，担架车采用低车架结构，可着地移动，也可抬起行走。

- 2.采用铝合金翻转式护栏方便病人上下担架，配备两根安全带

- 3.担架垫采用密封高密度聚乙烯涂层尼龙材质，无缝焊接工艺，防水，厚度65mm

- 4.配有倒复式二段点滴架，最高调节长度75cm-100cm，担架车前后设有拉环。

- 5.结构设计时中间可存放铲式担架

- 6.轮子尺寸：125mm

- 保修2年，2小时响应，24小时到场。

- 设备中标后负责安装到位，交由采购方验收后使用。