- 154-22.诊疗床 5张

- 1. 材质：主体结构采用304不锈钢。

- 2.床框 30×60×1.2 mm不锈钢钢管;

- 3.床腿Ф38×1.2mm不锈钢钢管;

- 4.床面托撑 20×30×1.0mm不锈钢钢管;

- 5.台面内框架采用优质木条40×60，台面底面采用七层板，床面以蓝色优质仿皮面料高密度创花板、内衬海绵，美观实用易清洗。

- 6.承重≥200kg

- 质保2年，2小时响应，24小时到场。

- 设备中标后负责安装到位，交由采购方验收后使用。