- 154-23.移动输液架 12套

- 1.内外管均采用优质不锈钢管制成，加厚型管壁，四挂钩，可伸缩

- 2.新型快速锁钮装置，ABS部件采用原生优质材料、环保、抗菌、抗衰老。

- 3.底座各角采用不锈钢管。

- 4.配有万向自锁滑轮，可灵活移动和刹车。

- 质保2年，2小时响应，24小时到场。

- 设备中标后负责安装到位，交由采购方验收后使用。