- 154-25.空气消毒机 4台

- 1.壁挂式——100³：产品噪音：:≤50DB

- 2.适用面积：100m³

- 3.紫外线强度：13800Μw

- 4.操作方式L遥控控制

- 5.臭氧产量：5g/h

- 6.额定功率：180W

- 7.外形尺寸:≤（900-1000）*（30-350）*（150-200）mm

- 8.消毒方式：臭氧产出、紫外线照射、等离子杀菌等。

- 质保2年，2小时响应，24小时到场。

- 设备中标后负责安装到位，交由采购方验收后使用。