- 154-26.低中频治疗仪 2台

- 1.中频频率范围：2-6KHz。低频调制波频率范围：0-199Hz。连续低频正弦波调制中频正弦波。

- 2.调制方式：连续调制、间歇调制。

- 3.低频调幅度：0、25%、50%、75%、100%、间歇调制，允差±5%。

- 4.输出电流：最大输出电流有效值≤50mA，分0～99级可调。

- 3.不同负载下的电流变化率不大于±10%。

- 4.四路中频加透热输出，每路可单独使用输出，也可形成两组平面干扰，即1、2两通道形成一组干扰；3、4两通道形成一组干扰。

- 6.温度可调，最高温度40±3℃。

- 7.治疗定时：1～99分钟连续可调，步长为1分钟。

- 8.治疗时间到有蜂鸣器报警提示，并停止输出。

- 9.分多步、干扰、音频和脉冲4种模式。

- 质保2年，2小时响应，24小时到场。

- 设备中标后负责安装到位，交由采购方验收后使用。