- 154-21.雾化器 8台

- 1.喷雾速率：0.25Ml/min以上

- 2.喷雾离子直径：MMAD为3μm

- 3.运行声音：≤65dB

- 4.重量：约2.2kg（仅本体）

- 5.额定功率：≤140VA

- 6.本体使用年限：5年（使用频次可能会造成使用期限的缩短）

- 7.附件：主机1台、药液杯组件1套、送气管1根、使用说明书（带保修卡）、合格证。

- 质保2年，2小时响应，24小时到场。

- 设备中标后负责安装到位，交由采购方验收后

- 使用。