- 153-4.全自动清洗机配套使用推车 3台

- 1.尺寸：可调节，调节范围（宽×长）（756mm ×743mm至953mm× 781mm）

- 2.高度可调节范围：742至953mm

- 3.材质：不锈钢，后轮可刹车

- 4.重量：50-70公斤。

- 5.设计结构：底盘工字型结构

- 6.作用：高度可调节清洗转运推车与出舱进舱的高度，用以将层架附件转运或转运出VSC单腔清洗机。

- 质保2年，2小时响应，24小时到场。

- 设备中标后负责安装到位，交由采购方验收后

- 使用。