- 150-3.双目间接检眼镜 1台

- 配置

- 1.主体部：

- ①前垫②布套③固定旋钮④头后部带子⑤主体盒⑥覆带⑦主体固定旋钮⑧覆带固定旋钮⑨灯箱LED灯泡。⑩连接线⑪灯插头⑫玻璃盖片⑬接眼部⑭眼宽调节杆。⑮光圈切换杆⑯滤光镜切换杆⑰照明角度调节旋钮⑱观察角度调节旋钮⑲示教镜插入口

- 2.AC适配器、连接线（1m）、皮带扣、配线环、前垫（备品）、示教镜、手提箱、20D非球面镜

- 技术参数

- 1.光源：3W LED

- 2.亮度调节：无级调节

- 3.照射范围（距离400mm）：Φ80mm，Φ50mm，Φ19mm

- 4.滤镜种类：UV，无赤，钴蓝

- 5.瞳距：54mm-74mm

- 6.光源寿命：≥50000h

- 7.充电时间：2.5h

- 8.电源：本体3.2V      电池盒220V

- 质保2年，2小时响应，24小时到场。

- 设备中标后负责安装到位，交由采购方验收后使用。