- 154-15.移液器（放免专用）10把

★进口品牌

- 1，0-50ul移液器   2把

- 2，0-200ul移液器  4把

- 3，0-500ul移液器  2把

- 4，1000ul移液器   2把

- 质保2年，2小时响应，24小时到场。

- 设备中标后负责安装到位，交由采购方验收后使用。