- 153-1.器械转运车 18辆

- 1.单列物品运输车：304不锈钢材质，无档板，用于无菌物品的运输、发放、储存，长（685mm～800 mm）×宽（685mm～800 mm）×高（1600mm～1800mm）。

- 2.双列物品运输车：1、不锈钢材质，静音轮，可直接将无菌物品放置车内进行发放，长（1440mm～1600 mm）×宽（475mm～600 mm）×高（1380mm～1500 mm）。

- 3.包布辅料回收车：用于物品、敷料、分类回收，规格：长（850mm～980mm）×宽（650mm～800mm）×高（820mm～980mm）。

- 4.二层器械平台车：用于医院消毒供应中心各个区域内部物品的中转，尤其适用于去污区内污染器械及器械托盘的转运，规格：长（1080mm～1200 mm）×宽（550mm～600mm） ×高（850 mm～950mm）。

- 质保2年，2小时响应，24小时到场。

- 设备中标后负责安装到位，交由采购方验收后使用。