- 154-6.体外膈肌起搏器 1台

- 1.脉冲频率：可调单频30Hz、35Hz、40Hz、45Hz、50Hz，可选择，默认40Hz

- 2.脉冲宽度：200us

- 3.起搏次数：5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15次/分，可选择，默认9次/分钟

- 4.刺激强度（输出脉冲幅度）：0-30单位，可调节

- 5.治疗时间（指每一次治疗的持续时间）：5、10、15、20、25、30、60、120min,可选择，有倒计时功能

- 6.具有贴片位置指示功能

- 7.内置电池：在完全充电正常使用的情况下，可持续供电4-5小时

- 8.具有LED指示、蜂鸣器提醒功能

- 9.噪音：应≤60dB

- 10.输出电压的直流分量：≤1v

- 11.电源要求：DC3.8V（专用锂电池）±10%

- 12.工作模式：连续运行

- 质保2年，2小时响应，24小时到场。

- 设备中标后负责安装到位，交由采购方验收后使用。