- 154-18.卧式冷冻柜 1台

- 1.有效容积（L）：≥400L

- 2.冷冻能力：≥15.5Kg/12h

- 3.制冷剂：Mixture

- 4.输入功率（W）:150

- 5.噪声：≤52Db

- 6.额定电源：220V/50Hz

- 7.制冷方式：直冷

- 8.箱门结构：单门电子

6.明确带4个万向轮。

- 质保2年，2小时响应，24小时到场。

- 设备中标后负责安装到位，交由采购方验收使用。