- 153-8.送物车 6台

- 1.送物车容量为340L，采用冷轧钢材质，加厚材质承重力强。

- 2.长：上边117、下边86cm，宽：上边64、下边52cm，高：上边68下边46cm。

- 3.硅胶材质万向车轮，灵活转动，抗磨耐用，推动无声。

- 4.不锈钢外框焊接牢固，塑料部分不易老化。

- 保修2年，2小时响应，24小时到场。

- 设备中标后负责安装到位，交由采购方验收后使用。