- 151-3.头戴式手术显微镜 2套

- 1.适配器伏特：AC100V-240V

- 2.灯泡功率：3-5W

- 3.灯泡寿命：≥50000hrs

- 4.色温：4000-5500K

- 5.照度：≥35000LUX

- 6.工作时间：≥6h

- 7.充电时间：≤4h

- 8.灯头重量：200g

- 9.光斑直径42厘米处：20-120mm

- 10.电池类型：可充电锂电池

- 11.亮度控制：可以调节

- 12.光斑调节：可以调节

- 13.放大倍数： 2-8倍

- 保修2年，2小时响应，24小时到场。

- 设备中标后负责安装到位，交由采购方验收后使用。