- 152-3.标本存放柜 2台

- 1.规格：≥800x600x1900mm(长 x 宽 x 高)

- 2.柜体结构：柜体外侧采用 ≥1.5mm 厚不锈钢钢板，门板采用≥1.5mm 厚优质冷轧钢板；柜内有多层活动隔板。

- 3.隔板为全不锈钢多孔隔板，确保柜体内部风量正常运转，且具有很强承重性，内含铰链为病理实验室专用防腐铰链。

- 4.柜体整体结构可以达到每层单门隔断式设计，能够有效的避免取放标本时有毒气体的外泄且确保标本柜处于一定的负压状态。

- 5.内含臭氧消毒器，在标本柜排风时产生的臭氧对柜内及通风管道内的气体进行消毒、灭菌、杀灭。

- 6.可进行电子风量调节

- 7.电子温控。

- 8. LED灯光源。

- 质保2年，2小时响应，24小时到场。

- 设备中标后负责安装到位，交由采购方验收后使用。