- 154-20.鼻腔冲洗雾化机 2台

- 设置及参数

- 1.外形尺寸：≥20*30*10cm，重量≤3kg）

- 2.工作状态：连接使用

- 3.电压:220V-240V  50Hz

- 4.压缩机输出量：14L\min±0.5bar

- 5噪音：55dBA

- 6.运行条件：运行温度范围（10-40℃）

- 7.雾化速率:高速模式下 0.32ml／min

- 标准模式下0.25ml／min

- 8.雾粒大小  3.78微米,可吸入雾比率:63%

- 9.药杯最大容量  8ml

- 质保2年，2小时响应，24小时到场。

- 设备中标后负责安装到位，交由采购方验收后使用。