# 附件 5：磋商报价表

（1）磋商报价表

项 目名称： 中车集团兰州七四三七工厂有限公司兰东市场消防报警设施采购安装项 目

项目编号：JX2024-23

| 序号 | 项目内容 | 磋商报价 （不含税） | 税率% | 税费 | 磋商报价 （含税） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中车集团兰州七四 三七工厂有限公司 兰东市场消防报警 设施采购安装项目 | 小写：¥252293.58 元 大写： 贰拾伍万贰仟 贰佰玖拾叁元伍角捌 分 | 9% | 22706.4 2 元 | 小写：¥275000 元 大写：贰拾柒万伍仟 元 |
| 合同履行期限：45 天 |  |  |  |  |  |
| 备注 | / |  |  |  |  |

1.本次磋商报价采用的币种为：人民币。

2.供应商本次磋商报价为固定价，即为最终合同签订的价格，应包括磋商供应商为履行 本项目所承担的磋商范围全部内容所需的一切费用（包括但不限于：货物、安装、改造、售 后服务、税费等完成本次采购所需的全部费用）。

3.“磋商报价表 ”中标明的磋商报价在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由 变更，任何以可调整的价格提交的磋商将作为非响应性磋商而予以拒绝。如出现缺项、漏项、 少报、错报时，相应的费用视为已包含在磋商报价中，供应商成交后不得追加任何费用，同 时采购人不再支付磋商报价之外的任何费用。

4.报价不得超过¥   30    万元，如超过则按无效磋商处理。

供应商名称： 甘肃莘鸿建设工程有限公司 （盖单位章）

法定代表人或被授权人：             （签字或盖章）

日      期： 2024   年 07 月 02 日

（2）磋商报价明细表

| 中车集团兰州七四三七工厂有限公司消防烟感报警器清单 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、厂房 1 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 分项名称 | 数量 | 技术参数及配置 | 单价（含税） | 合价（含税） |
| 1 | 感烟探测 器 | 12 套 | 智能型， 电子编码，内置集成芯 片，有自动补偿能力、故障自诊 断功能和防水汽误报功能，采用 红外光、蓝光双波长烟雾传感器 实时进行烟雾探测，指示灯 360 度可见，含配套底座。 | 28 | 336 |
| 2 | 线型光束 探测器 | 8 套 | 编码型，需要 DC24V 电源线（无 极性）及控制器总线（无极性） 连接，探测器必须与反射器配套 使用，需根据二者间安装距离的 不同决定使用 1 或 4 个反射器。 | 320 | 2560 |
| 3 | 线型光束 探测器反 射器 | 32 个 | 与线型光束感烟火灾探测器配套 使用，探测器与反射器间的安装 距离为 8m-40m 时，安装 1 个反射 器；安装距离为 40m-100m 时，需 安装 4 个反射器。 | 240 | 7680 |
| 4 | 手持编码 器 | 1 套 | 液晶显示，可对所供产品全系产 品的前端设备进行编码操作。 | 860 | 860 |
| 5 | 手动报警 按钮 | 20 套 | 电子编码，可恢复型，插拔式安 装，含电话插孔，含配套底座。 | 28 | 560 |
| 6 | 声光报警 器 | 20 套 | 二总线电子编码，高亮 LED 光源， 可实现声光分离，插拔式安装， 含配套底座。 | 56 | 1120 |
| 7 | 消防主机 |  | 更换原消控室主机需扩展点（配 置），以现场踏勘实际需求为准。 | 8000 | 8000 |
| 8 | 阻燃双绞 线 | 20 盘 | 规格型号： ZR-RVS2x1.5mm2 ，,100m/盘，满 足国标要求。 | 480 | 9600 |
| 9 | KBG 穿线管 | 500米 | SC20，线路明敷需穿管保护，满 足国标要求。 | 6.58 | 3290 |
| 10 | 阻燃防水 电缆 | 600米 | YZ 2*1.5mm2 ，满足国标要求。 | 7.8 | 4680 |
| 11 | 区域壁挂 主机 | 1 台 | 壁挂式，包含主面板（主板、电 容式触摸屏、≥7 寸彩色液晶屏、 打印机、不少于 2 路多线控制点 等）、1 块不少于 8 路多线控制 盘、1 台电源模块和 2 节 12V/≥ | 1800 | 1800 |

|  |  |  | 17AH 铅酸蓄电池。 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | 壁挂电源 | 1 台 | 壁挂式，DC24V/≥10A 输出。含 配套电池。 | 1500 | 1500 |
| 二、厂房 2 |  |  |  |  |  |
| 1 | 感烟探测 器 | 130套 | 智能型， 电子编码，内置集成芯 片，有自动补偿能力、故障自诊 断功能和防水汽误报功能，采用 红外光、蓝光双波长烟雾传感器 实时进行烟雾探测，指示灯 360 度可见，含配套底座。 | 28 | 3640 |
| 2 | 线型光束 探测器 | 18 套 | 编码型，需要 DC24V 电源线（无 极性）及控制器总线（无极性） 连接，探测器必须与反射器配套 使用，需根据二者间安装距离的 不同决定使用 1 或 4 个反射器。 | 320 | 5760 |
| 3 | 线型光束 探测器反 射器 | 72 个 | 与线型光束感烟火灾探测器配套 使用，探测器与反射器间的安装 距离为 8m-40m 时，安装 1 个反射 器；安装距离为 40m-100m 时，需 安装 4 个反射器。 | 240 | 17280 |
| 4 | 手动报警 按钮 | 20 套 | 电子编码，可恢复型，插拔式安 装，含电话插孔，含配套底座。 | 28 | 560 |
| 5 | 声光报警 器 | 20 套 | 二总线电子编码，高亮 LED 光源， 可实现声光分离，插拔式安装， 含配套底座。 | 56 | 1120 |
| 6 | 报警系统 人工费 | 260 点 | 具体按照现场实际情况计算 | 100 | 26000 |
| 7 | 区域主机 | 2 台 | 壁挂式，包含主面板（主板、电 容式触摸屏、≥7 寸彩色液晶屏、 打印机、不少于 2 路多线控制点 等）、1 块不少于 8 路多线控制 盘、1 台电源模块和 2 节 12V/≥ 17AH 铅酸蓄电池。 设置在厂区，根据现场距离和区 域进行安装 | 1800 | 3600 |
| 8 | 消防电源 | 2 | 壁挂式，DC24V/≥10A 输出。含 配套电池。 | 1500 | 3000 |
| 9 | 阻燃双绞 线 | 60 盘 | 规格型号： ZR-RVS2x1.5mm2 ，,100m/盘，满 足国标要求。 | 480 | 28800 |
| 10 | KBG 穿线管 | 3000 米 | SC20，线路明敷需穿管保护，满 足国标要求。 | 6.58 | 19740 |

| 11 | 阻燃防水 电缆 | 3000 米 | 区域主机店到消控室 | 7.8 | 23400 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 三、厂房 3 |  |  |  |  |  |
| 1 | 感烟探测 器 | 177套 | 智能型， 电子编码，内置集成芯 片，有自动补偿能力、故障自诊 断功能和防水汽误报功能，采用 红外光、蓝光双波长烟雾传感器 实时进行烟雾探测，指示灯 360 度可见，含配套底座。 | 28 | 4956 |
| 2 | 区域壁挂 主机 | 1 台 | 壁挂式，包含主面板（主板、电 容式触摸屏、≥7 寸彩色液晶屏、 打印机、不少于 2 路多线控制点 等）、1 块不少于 8 路多线控制 盘、1 台电源模块和 2 节 12V/≥ 17AH 铅酸蓄电池。设置在有人值 班区域 | 2000 | 2000 |
| 3 | 手动报警 按钮 | 15 套 | 电子编码，可恢复型，插拔式安 装，含电话插孔，含配套底座。 视现场情况安装 | 28 | 420 |
| 4 | 声光报警 器 | 15 套 | 二总线电子编码，高亮 LED 光源， 可实现声光分离，插拔式安装， 含配套底座。 | 56 | 840 |
| 5 | 报警系统 人工费 | 207 点 | 具体按照现场实际情况计算 | 100 | 20700 |
| 6 | 阻燃双绞 线 | 50 盘 | 规格型号： ZR-RVS2x1.5mm2 ，,100m/盘，满 足国标要求。 | 480 | 24000 |
| 7 | KBG 穿线管 | 2000 米 | SC20，线路明敷需穿管保护，满 足国标要求。 | 6.58 | 13160 |
| 8 | 阻燃防水 电缆 | 1000 米 | YZ 2*1.5mm2 ，满足国标要求。 | 7.8 | 7800 |
| 四、厂房 4 |  |  |  |  |  |
| 1 | 烟感报警 器 | 29 套 | 智能型， 电子编码，内置集成芯 片，有自动补偿能力、故障自诊 断功能和防水汽误报功能，采用 红外光、蓝光双波长烟雾传感器 实时进行烟雾探测，指示灯 360 度可见，含配套底座。 | 28 | 812 |
| 2 | 壁挂电源 | 2 台 | 壁挂式，DC24V/≥10A 输出。含 配套电池。 | 1500 | 3000 |
| 3 | 区域壁挂 主机 | 1 台 | 壁挂式，包含主面板（主板、电 容式触摸屏、≥7 寸彩色液晶屏、 | 1800 | 1800 |

|  |  |  | 打印机、不少于 2 路多线控制点 等）、1 块不少于 8 路多线控制 盘、1 台电源模块和 2 节 12V/≥ 17AH 铅酸蓄电池。 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 阻燃双绞 线 | 1 盘 | 规格型号： ZR-RVS2x1.5mm2 ，,100m/盘，满 足国标要求。 | 480 | 480 |
| 5 | KBG 穿线管 | 1000 米 | SC20，线路明敷需穿管保护，满 足国标要求。 | 6.58 | 6580 |
| 6 | 消防电源 | 2 个 | 壁挂式，DC24V/≥10A 输出。含 配套电池。 | 2500 | 5000 |
| 五、其他 |  |  |  |  |  |
| 1 | 报警系统 人工费 | 1 项 | 具体按照现场实际情况计算。 | 5000 | 5000 |
| 2 | 厂家调试 费 | 1 项 | 具体按照现场实际情况计算 | 2000 | 2000 |
| 3 | 辅助设备 | 1 项 | 施工过程中所有辅助材料。 | 1566 | 1566 |