| U型助行器技术参数需求表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备名称 | U型医用助行器 |  | 数量（台/套） | 1 |  | 预算单价（万元） | 0.1 |  |  |
| 序号 | 技术和性能参数名称 | 招标参数和性能要求 |  |  |  |  |  |  | 备注 |
| 1 | 基本要求 | 用于偏瘫、中风、需要练习站立练习行走 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 资质认证 | 具备NMPA认证 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 技术和性能参数 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | 医用助行器 | 1.助行器高度多档可调，高度最大值≥125cm 2. 设备净重≥11 kg，承重：≥100kg 3.适合身高：100-180cm 4.轮子配备刹车 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 配置要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | 硬件 | 医用助行器1套（标准配置内的其它附件须单列注明） |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 | 软件 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3 | 器械 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 质保 | 1、整机免费质保（含所有零部件）≥1年 2、供应商承诺在接到报修电话后，30分钟内电话响应，24小时内现场响应 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 安装要求 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 培训要求 | 现场免费培训 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 配套试剂耗材 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |