| 医用空心钻技术参数需求表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备名称 | 医用空心钻 |  | 数量（台/套） | 1 |  | 预算单价（万元） | 0.3 |  |  |
| 序号 | 技术和性能参数名称 | 招标参数和性能要求 |  |  |  |  |  |  | 备注 |
| 1 | 基本要求 | 骨科术中使用 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 资质认证 | 具备NMPA认证 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 技术和性能参数 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | 医用空心钻 | 1. 最大空载转速：≥1000转/分 2. 径向跳动：≤0.5mm 3.额定扭矩：≥3.5N.M 4.冲击扭矩：≥8N.M 5.夹持范围：0.8-7.9mm 6.温升：≤25℃ 7.电池容量：≥1800毫安 8.设备可高温高压消毒 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 配置要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | 硬件 | 空心钻1套、充电器1个、电池2块、电钻钥匙1个、消毒通道1个、转接头1个（标准配置内的其它附件须单列注明） |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 | 软件 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3 | 器械 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 质保 | 1、整机免费质保（含所有零部件）≥1年 2、供应商承诺在接到报修电话后，30分钟内电话响应，24小时内现场响应 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 安装要求 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 培训要求 | 现场免费培训 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 配套试剂耗材 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |